Правила использования газовых плит

Одним из источников энергии, применяемым в разных отраслях, является газ. Он применяется в том числе и в жилых домах. И порой люди даже не задумываются о том, какую опасность может таить неправильная эксплуатация газовых приборов. Утечку газа можно обнаружить по специфическому запаху. Если почувствовали запах газа, необходимо предпринять следующие действия:

- перекройте газопроводный кран;

- проветрите помещение (устройте сквозняк);

- вызовите аварийную службу (звонить нужно из помещения, не наполненного газом, или вообще из другой квартиры);

- не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте никаких электроприборов.

Чтобы не допустить проблем при использовании газовых плит, необходимо выполнять следующие требования при их использовании:

- не оставляйте без присмотра процесс приготовления пищи, а также горение пламени;

- перед включением плиты, сначала поднесите источник пламени к конфорке, и только затем включайте её;

- если пламя через конфорку поступает не из всех отверстий, имеет коптящий цвет вместо голубовато-фиолетового или видны отрывы языков пламени, необходимо прекратить использование;

- не ремонтируйте плиту самостоятельно;

- не используйте газовые плиты с целью обогрева;

- не допускайте детей к оборудованию.

- не устраивайте комнаты отдыха в местах, где стоит газовое оборудование.

Управление по Центральному району

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу